[image: image1.png]Indice di polarizzazione

Connettore rapido 3 vie

Valvola sfoge aria incorporata

219 £2

Targa caratteristiche in materiate
plastica grigia. Grafica in colore nero.

Typ  BXSL1SIEAC
: ; no, aouﬁﬂw

35 #05

252025 |

309 03

e
]

Tappo ispezione albero

13655 #2

-t

s Part. pos. 1 Valvola di sfiato Wilo

OUTLET

e 497 5a0.4 125°, ™ ‘ ‘ } T——‘A%J

Caratteristiche:

Articolo fornitore WILO: BXSL 16/5-1  CLF 12,

Elettriche e funzionali: vedi targa carateristiche.

Girante: composit

Corpo pompa: PA 66 - GF30

Motore: a due poli tipo asincrono.

Carcassa: in alluminio.

Cuscinetto di supporfo radiale in carbone.

Cuscinetti radiali d'albero in carbonio.

Canotio separatore,piastra supporto in acciajo inox.

Pressione massima di esercizio: 4,5 bar

Temperatura de! fluido: 2 +110 °C

Valvola sfogo aria incorporata: WATTS




 HYPERLINK "http://media.entertainment.sky.com/image/unscaled/2009/2/13/Noels-HQ-13.jpg" \t "_blank" 

                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                                                      Tel: +39 0424 517111

Code 5698260 - PUMP ONE SPEED 5meters          

[image: image2.jpg]Z\
BAXI




Technical characteristics : WILO pump 1 speed

material ; COMPOSIT,ALUMINIUM,STEEL
Weight :  1,908 Kg ( net 1,795 Kg )
