[image: image1.png](4]}




                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 0608430 -  TRANSFORM. KIT N.G. (15x1,28)
[image: image14.jpg]Z\
BAXI




Characteristics :  Gas component
Technical characteristics : 
Diameter A : 1.28 mm ( +0.01 -0 mm )
Diameter B : 3 mm

Material : 15 nozzles in brass + spring
Weight :  0.038 Kg   ( Net. 0.030 Kg ) 
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
