[image: image1.png]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 0609550 -  NATURAL GAS INJECTOR KIT 6E
[image: image15.jpg]Z\
BAXI





[image: image2.png]



Characteristics :  Gas component
The box includes : 
2 pcs GAS INJECTOR 6E Ø 4.10mm



2 pcs WASHER




1 pcs GAS PILOT INJECTOR
Material : brass + washer
Weight :  0.042 Kg   ( Net. 0.041 Kg ) 
[image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14]
