[image: image1.jpg]


                                                                      Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111
code 0628150 - FLUE PRESS.SWITCH 1,2mBAR
[image: image14.jpg]Z\
BAXI






Characteristics : Flue pressure switch for FF gas boiler   
Technical characteristics :
Nominal tension : 250 Vac
Working temperature : -30°C +110°C
Pressure : 1.2 mbar

Material : Flue pressure switch – fixing screw – instruction sheet
Weight : 0.073 Kg   ( Net. 0.063 Kg )   
[image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13]
